# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# для заказа  транспортабельной котельной установки (ТКУ)

1. Наименование и адрес отапливаемого объекта _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Отапливаемый объем каждого здания ,(м³)___________________ этажность_____________________

3. Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч)____________________________________________

в том числе на отопление ______________,  горячее водоснабжение  max________, среднее_________

необходимость установки аккумуляторных баков_____________________________________________

(да)              (нет)

4. Тип котельной  _______________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п)

5. Основное топливо _________________________ резервное топливо ___________________________

6. Давление газа расчетное ___________, МПа,  фактическое max ____________min _______________

7. Необходимость установки ГРУ в котельной   ______________________________________________

(да)             (нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком __________________________________________________

(да)                  (нет)

8. Водоподготовка  ______________________________________________________________________

(химическая, электро-магнитная, магнитная)

давление водопроводной воды ____________ МПа.  Анализ воды прилагается ____________________

(да)  (нет)

9. Требование к узлу учета газа ____________________________________________________________

(счетчик, корректор по t0, по Р)

10. Необходимость теплосчетчиков ________________________________________________

(да)               (нет)

11. Необходимость  счетчика горячей воды _________________________________________

(да)                  (нет)

12. Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды __________________________________

(да)              (нет)

13. Требования к регулированию температуры теплоносителя __________________________________

____________________________________________________________________________________

(полуавтоматическое , автоматическое по температуре наружного воздуха)

14. Тип обслуживания котельной __________________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

_____________________________________________________________________________________

(с обслуживающим персоналом, (с бытовым помещением), (беспроводная связь)

15. Необходимость разработки проекта на ТКУ ______________________________________________

(да)              (нет)

16. Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации ________________________________

(да)                      (нет)

17. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника  ___________________ , (м)

18. Максимальная температура теплоносителя _______________________________________________

(95о , 1150)

19. Потери напора у потребителя _________________________________________________ (МПа).

20. Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий _______________________________ (МПа).

21. Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №--)  ________________

____________________________________________________________________________________

22. Термозапорный клапан_________________________________________________________________

23. Особые условия Заказчика _____________________________________________________________

24. Пожарно-охранная сигнализация ________________________________________________________

Заказчик  ___________________________________________________________________________

(предприятие, адрес, телефон-факс)

Лицо для контактов__________________________________               М.П. ____________________

(ФИО, должность)                                                        (подпись)